Sres.

AASA

Pta. Celulosa

At: Mto. SAX

Mantenimiento preventivo - Reporte de Estado del sistema

Objetivo: Inspeccionar los sistemas de cañerías incluyendo equipos de plástico y/o acero revestido, a los efectos de diagnosticar su estado de conservación y conforme a esto procurar la confiabilidad de su funcionamiento.

Fecha de inspección:  [Anio PGP]

| CRITERIOS Y NORMATIVAS: | - ASTM D 2563-94 “Standard Practice for Classifying Visual Defects in Glass-Reinforced Plastic Laminate Parts” - Manuales específicos Ashland y Reichhold, Lineamientos y criterios específicos. - NOGA Guía 055-97 “Guía recomendada para ensayos no destructivos (NDT) en tanques y sistemas de tuberías PRFV”, Norwegian Oil & Gas Association. - Proyecto MTI 129-99 “Guía práctica para inspección de campo para equipos y tuberías PRFV”, John Niesse / Hira Ahluwalia, Materials Technology Institute St. Louis MO, USA. - ESA/FSA pub. nº 009/98 “Guía para la utilización segura de elementos de sellado - Juntas y Bridas”, Parte 1 - Pautas para los operadores / técnicos / ajustadores de mantenimiento. European Sealing Association (ESA) / Fluid Sealing Association (FSA). |
| --- | --- |

- Material: []

Diagnóstico: []

Acciones preventivas /correctivas: []

Conclusiones / recomendaciones: []

Especificaciones, procedimientos y normas técnicas:[]

Régimen de inspecciones a implementar: []

FOTOS ILUSTRATIVAS